## Slide 1: Osciloscópio baseado em FPGA
IISE – Projeto 4
Diogo Miguel Cunha Fernandes, PG47150
José Tomás Lima de Abreu, PG47386
Orientação:
Professor Doutor Jorge Cabral
Professor Doutor Rui Machado
Professora Sofia Paiva
Projeto Integrador em Eletrónica Industrial e Computadores
Universidade do Minho 2021/2022

## Slide 2: 01
Índice
Problema e contexto
Especificação
Implementação
Resultados
Calendário de tarefas

## Slide 3
Problema e contexto
Problema e contexto
01
Objetivos e resultados esperados
02

## Slide 4: Problema e contexto
Aumento da complexidade dos sistemas digitais [2]:
  Maior dificuldade no desenho de hardware;
  Maior tempo de desenvolvimento.
Algoritmos de processamento digital de sinal (PDS):
  Complexos;
  Difíceis de implementar em hardware.
4
Notes: T

## Slide 5: Objetivos e resultados esperados
Explorar técnicas de PDS recorrendo a High Level Synthesis (HLS);
Comparação do desenvolvimento de hardware recorrendo a HLS com o desenvolvimento utilizando Hardware Description Languages (HDL): [4]
  Qualidade do hardware gerado;
  Tempo de desenvolvimento;
Osciloscópio básico capaz de:
  Amostrar sinais e aplicar filtros digitais;
  Apresentação dos sinais num display;
5
Notes: T

## Slide 6
Especificação
Diagrama de Blocos
01
XADC IP
HDMI IP
02
03
04
Filters IP
Notes: T

## Slide 7
Diagrama de Blocos
Notes: T

## Slide 8: Diagrama de Blocos
.
8
  Figura 1 – Diagrama de blocos geral do sistema.
Notes: T

## Slide 9: Diagrama de Blocos
.
9
PS – Processing System: para debug e interface de configuração;
Notes: T

## Slide 10: Diagrama de Blocos
.
10
Read XADC IP: leitura dos valores convertidos pelo XADC;
Notes: T

## Slide 11: Diagrama de Blocos
.
11
Filters IP: aplicação do filtro digital escolhido pelo utilizador ao sinal de entrada;
Notes: T

## Slide 12: Diagrama de Blocos
.
12
HDMI IP: apresentação do sinal filtrado numa interface HDMI;
Notes: T

## Slide 13
XADC IP
Notes: T

## Slide 14: XADC IP
Realiza uma leitura ao ConfigIP;
Verifica se foi configurado;
Se sim, efetua leituras consecutivas ao XADC.
14
  Figura 2 – Diagrama de estados – XADC IP.
Notes: T

## Slide 15
Filters IP
Notes: T

## Slide 16: Filters IP
16
  Figura 3 – Diagrama de blocos – Filters IP.
Notes: T

## Slide 17
HDMI IP
Notes: T

## Slide 18: HDMI IP
18
  Figura 4 – Diagrama de blocos – HDMI IP.
Notes: T

## Slide 19: HDMI IP – Main FSM
19
Limpa a frame;
Escreve nas coordenadas indicadas pelo valor obtido do filtro (valIndex);
Espera que a outra frame seja lida.
  Figura 5 – Diagrama de estados do HDMI IP - Main FSM.
Notes: T

## Slide 20: HDMI IP – Write FSM
20
Usada nos estados S_CLEAN e S_WRITE da main FSM;
Determina qual o endereço (addrWR) a escrever com base no valor obtido do filtro:
Escrita no addrWR da BRAM.
  Figura 6 – Diagrama de estados do HDMI IP - Write FSM.
Notes: T

## Slide 21: HDMI IP – Read FSM
21
Leitura do addrRd da BRAM;
Troca de BRAM quando acabar de ler uma frame.
  Figura 7 – Diagrama de estados do HDMI IP - Read FSM.
Notes: T

## Slide 22
Implementação
Block Design
01
XADC IP
HDMI IP
02
03
04
Filters IP
Notes: T

## Slide 23: Block Design
23
.
  Figura 8 – Block Design implementado no Vivado.
Notes: T

## Slide 24: XADC IP
24
Comunica através de AXI-Lite;
Single Channel – Vaux6;
Taxa de amostragem: 1 MS/s.
  Figura 9 – Configuração do XADC no Vivado.
Notes: T

## Slide 25: Filters IP
25
IP gerado pelo Vivado HLS;
4 DSPs para realizar operações aritméticas.
  Figura 10 – Perspetiva de análise no Vivado HLS.
Notes: T

## Slide 26: HDMI IP
26
.
Notes: T

## Slide 27
Resultados
XADC IP
HDMI IP
01
02
03
Filters IP
Notes: T

## Slide 28: XADC IP
28
AXI master (AXIM_read_xadc) que faz a leitura do slave XADC;
AXI slave (my_slave) teste, com 2 registos:
  endereço 44A00000h: simula o registo de configuração;
  endereço 44A00004h: simula o registo do XADC ;
  Figura 11 – Block Design do teste ao AXI master de leitura do XADC.
Notes: T

## Slide 29: XADC IP
29
Master realiza uma leitura ao registo de configuração;
Com o registo de configuração a 1, são realizadas leituras consecutivas ao XADC;
A cada leitura, o sinal de EOC é ativo e o valor lido é colocado na saída.
  Figura 12 – Resultado do testbench do AXI master de leitura do XADC.
Notes: T

## Slide 30
Filters IP
Notes: T

## Slide 31
31
Golden vectors para validação dos filtros.
Filters IP – Resultados Esperados
  (a) 20 Hz
  (b) 100 Hz
  Figura 13 – Saída do LPF em MATLAB, a vermelho, em função da entrada a azul.
Notes: T

## Slide 32
32
Aplicação de LPF (filt_select = 0) a um sinal de entrada de 20 Hz.
Filters IP – Resultados em Simulação
  Figura 14 - Simulação comportamental do bloco de filtros aplicando um LPF a uma onda de entrada de 20 Hz.
Notes: T

## Slide 33
33
Filters IP – Resultados em Simulação
  Figura 15 - Simulação comportamental do bloco de filtros aplicando um LPF a uma onda de entrada de 100 Hz.
Aplicação de LPF (filt_select = 0) a um sinal de entrada de 100 Hz.
Notes: T

## Slide 34: Filters IP – Resultados Experimentais
34
  (a) 20 Hz
  (b) 100 Hz
  Figura 16 - Saída do LPF na STM32, a azul, em função da entrada, a amarelo.
Resultados na STM32;
Utilização do DAC para visualização externa do sinal filtrado.
Notes: T

## Slide 35: Filters IP – Resultados Experimentais
35
Resultados na Zybo;
Utilização do debugIP para disponibilizar na PS os valores obtidos pelo filtro.
  (a) 20 Hz
  (b) 100 Hz
  Figura 17 - Bloco de filtros com o LPF selecionado para uma entrada, a azul escuro, de:
  a) 20 Hz - Saída a azul claro; b) 100 Hz - Saída a vermelho..
Notes: T

## Slide 36
HDMI IP
Notes: T

## Slide 37: HDMI IP – Write FSM
37
Simula-se uma frame 4x4 e input constante = 65535;
S_CLEAN: WD = 0;
S_WRITE: WD = 1, nos endereços: 0,1,2,3;
  Figura 18 - Simulação comportamental do bloco HDMI - Escrita da frame.
Notes: T

## Slide 38: HDMI IP – Read FSM
38
Pixel a 0x00ff00 (Verde) nos endereços: 0,1,2,3
  Figura 19 - Simulação comportamental do bloco HDMI - Leitura da frame.
Notes: T

## Slide 39: HDMI IP – Main FSM
39
  Figura 20 - Simulação comportamental do bloco HDMI.
Notes: T

## Slide 40
Resultados Finais
Notes: T

## Slide 41: Resultados Finais
41
  Figura 21 – Montagem realizada para os testes finais.
Notes: T

## Slide 42: Resultados Finais
42
Sem filtro aplicado
  (a) 20 Hz
  (b) 50 Hz
  (c) 100 Hz
  Figura 22 – Visualização do sinal de entrada a diferentes frequências.
Notes: D

## Slide 43: Resultados Finais
43
Filtro passa-baixo selecionado
  Frequência de corte do filtro 50 Hz;
  (a) 20 Hz
  (b) 50 Hz
  (c) 100 Hz
  Figura 23 – Visualização da saída do LPF para vários sinais de entrada com frequências diferentes.
Notes: D

## Slide 44: Resultados Finais
44
Filtro passa-alto selecionado
  Frequência de corte do filtro 50 Hz;
  (a) 20 Hz
  (b) 50 Hz
  (c) 100 Hz
  Figura 24 – Visualização da saída do HPF para vários sinais de entrada com frequências diferentes.
Notes: D

## Slide 45: Resultados Finais
45
Filtro passa-banda selecionado
  Frequência de corte do filtro 60 Hz e 200 Hz;
  (a) 20 Hz
  (b) 50 Hz
  (c) 100 Hz
  Figura 25 – Visualização da saída do BPF para vários sinais de entrada com frequências diferentes.
Notes: D

## Slide 46: Calendário de tarefas
46
Diagrama de Gantt
Notes: T

## Slide 47: OBRIGADO! QUESTÕES?
Notes: D

## Slide 48: Referências bibliográficas
48
  Alan V. Oppenheim, Ronald W.Schafer, John R. Buck, Discrete-Time Signal Processings, 2nd ed. New Jersey: Prentice Hall, 1999
  D. H. Sarah L. Harris, Digital Design and computer architecture: RISC-V edition. Morgan Kaufmann, 2021, ch. 4
  Digilent, “Zybo Z7,” acedido em 16 abril 2022. [Online]. Disponível em: https://digilent.com/reference/programmable-logic/zybo-z7/start
  Ryan Kastner, Janarbek Matai, and Stephen Neuendorffer, “Parallel programming for fpgas,” 2018, acedido em 1 março 2022. [Online]. Available: https://kastner.ucsd.edu/wp-content/uploads/2018/03/admin/pp4fpgas.pdf
  R. Oshana, DSP For Embedded And Real-Time Systems. Elsevier, 2012, ch. 1
  Dr. Yifeng Zhu, Embedded Systems with ARM Cortex-M Microcontrollers in Assembly Language and C, 3rd ed. : E-Man Press LLC, 2017
Notes: Janela de Kaiser: flexível e evita procedimentos de tentativa e erro para achar os parâmetros que garantem as especificações requeridas do filtro;